| 关于 利和大厦两台开利活塞式冷水机组保养项目 维修工程报价表 施工单位：（必填） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （必填） | 日期： |  | 单位（元） |
| 序号 | 项目名称 (项目单位填写) | 工程量 | 计量单位 | 单价 (元) | 工艺、具体方法 | 含税总价 |
| 1 | 保养配件更换及检查 | 2 | 台 |  | 开利活塞 |  |
| 2 | 冷冻机油 | 8 | 台 |  | 46# |  |
| 3 | 油视镜密封环 | 8 | 件 |  | 专用 |  |
| 4 | 冷媒过滤器芯子 | 8 | 件 |  | 050 |  |
| 5 | 导热膏 | 2 | 件 |  | 专用 |  |
| 6 | 原装制冷剂 | 2 | 瓶 |  | R-22 |  |
| 7 | 制冷剂充注 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 机组调试及冲氟 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 管路排气阀门 | 5 | 件 |  | DN20 |  |
| 10 | 排气阀更换 | 5 | 件 |  |  |  |
| 11 | 水泵单向阀 | 2 | 件 |  |  |  |
| 12 | 配套螺栓丝杠 | 2 | 套 |  | 配套 |  |
| 13 | 保温修复及胶水 | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 密封垫片 | 4 | 件 |  |  |  |
| 15 | 单向阀拆除安装连接 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称及工程量由发标单位填写，其余项目由施工单位填写，工艺及具体施工方法要填写详细， 确保工程量及报价统一。 |  |  |  |  |  |  |