附件3

| 关于 利和大厦8楼风机盘管更换项目 维修工程报价表 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位（元） |
| 序号 | 项目名称(项目单位填写) | 工程量 | 计量单位 | 单价(元) | 工艺、具体方法 | 含税总价 |
| 1 | 拆除吊顶 | 13 | 处 |  | 石膏板吊顶及龙骨切割拆除 |  |
| 2 | 拆除风机盘管 | 13 | 台 |  | 拆除原有风机盘管 |  |
| 3 | 安装新式风机盘管 | 13 | 台 |  | 更换管道阀门及单向阀，安装风机电路及封口对接盘管保暖 |  |
|  | 要求日立品牌 |  |  |  |  |  |
|  | 电机功率要求与原有风机盘管电机匹配 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装吊顶，刮腻子刷浆 | 13 | 处 |  | 原有吊顶恢复，刮腻子打磨并刷浆 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称及工程量由发标单位统一填写，施工单位不得变更，确保工程量及报价统一。 |  |  |  |  |  |  |

备注：工期10天(每日施工时间需要服从甲方安排)）